上海同合骨科医院心电信息管理系统及六台心电图机采购项目

邀

请

招

标

文

件

采购人名称：上海同合骨科医院

采购办理部门：上海同合骨科医院设备处

2024年4月

目     录

第一章  邀请招标公告	3

第二章  供应商须知	5

第三章  评审标准及方法	16

第四章  商务、技术要求	17

第五章  合同模版	23

第六章  响应文件格式	27

第一章  邀请招标公告

项目概况

上海同合骨科医院心电信息管理系统及六台心电图机采购项目的潜在供应商在上海同合骨科医院（https://www.thgkyy.com/）的“通知公告”获取采购文件，并于2024年4月19日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：THGK202001XD项目名称：上海同合骨科医院心电信息管理系统及六台心电图机采购项目

采购方式：邀请招标；

采购需求：本项目按一个标段进行招标，具体要求详见招标文件。

| 采购内容 | 数量 | 技术参数 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 心电信息管理系统1套 - 心电图机6台（含6台移动推车）； - 上述心电图机及现有3台心电图机接入上述系统 | 1套 | 详见招标文件 | 开标前确定 |

合同履行期限（供货期）：签订合同后30个工作日内；

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.供应商注册资金不少于50万；

2.本项目的特定资格要求：供应商属医疗器械生产企业的，须具备有效的《医疗器械生产许可证》等证明文件；属医疗器械经营企业的，须具备《医疗器械经营许可证》或相关备案凭证等证明文件所有证件必须真实有效。

- 三、获取招标文件

时间：2024年4月11日至2024年4月19日

地点：线上

方式：只允许在线获取

售价：0

- 四、响应文件提交

截止时间：2024年4月19日9：30分（北京时间）。

- 地点：上海同合骨科医院（https://www.thgkyy.com/）的“通知公告”

- 五、开启

时间：2024年4月19日9：30分（北京时间）。

地点：上海同合骨科医院（https://www.thgkyy.com/）的“通知公告”

- 六、公告期限

自本公告发布之日起10个工作日。

- 七、其他补充事宜

针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。

- 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

名    称：上海同合骨科医院

地    址：上海嘉定区高台路766号

联系人：梅老师

联系方式：13651751274

- 2.采购办理部门信息

名    称：上海同合骨科医院设备处

地    址：上海嘉定区高台路766号行政楼107室

联系方式：13651751274

- 3.项目联系方式

项目联系人：梅老师

联系方式：13651751274

- 第二章 供应商须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采 购 人 | 名 称：上海同合骨科医院 地 址：上海嘉定区高台路766号 联系人：梅老师 联系方式：13651751274 |
| 1.2 | 办理部门 | 名 称：上海同合骨科医院设备处 地 址：上海嘉定区高台路766号 联系人：梅老师 联系方式：13651751274 |
| 1.3 | 项目名称 | 上海同合骨科医院心电信息管理系统及六台心电图机采购项目 |
| 1.4 | 项目编号 | THGK2024001XD |
| 1.5 | 供货地点 | 甲方指定地点 |
| 1.6 | 项目预算 | 开标前确定 |
| 1.7 | 资金来源 | 医院资金 |
| 1.8 | 出资比例 | 100% |
| 1.9 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.10 | 合同履行期限（供货期） | 签订合同后30个工作日 |
| 1.11 | 质保期 | 两年 |
| 1.12 | 质量要求 | 验收合格，符合国家相关技术标准要求 |
| 2.1 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受，应满足下列条件： |
| 2.2 | 是否允许分包 | ☑不允许 □允许，本项目共划分为 包。 |
| 2.3 | 技术偏离 | ☑▲部分不允许 |
| 2.4 | 现场踏勘 | ☑不组织，可自行踏勘 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 2.5 | 投标预备会 | ☑不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 4.1 | 响应文件提交截止时间及地点 | - 1、递交截止时间：2024年4月19日9：30分 - 2、上海同合骨科医院（https://www.thgkyy.com/）的“通知公告” |
| 5.1 | 构成谈判文件的其他材料 | □有，☑无 |
| 5.2 | 响应有效期 | 90 天（从投标文件提交截止时间开始计算） |
| 5.3 | 投标保证金 | 不收取 |
| 6.1 | 签字和盖章要求 | 电子投标文件中要求企业、法定代表人或授权代表进行电子签章的位置，必须使用CA数字证书进行电子签章，确保投标文件合法有效。 |
| 6.2 | 投标文件正、副本份数 | 纸质存档文件三份（一正两副） 备注：开标结束后邮寄或送至招标代理机构 |
| 6.3 | 编制要求 | 按招标文件要求编制 |
| 6.4 | 是否退还投标文件 | □是，退还副本壹份 ☑否，不退还 |
| 6.5 | 招标时间及地点 | 时间：同投标文件提交截止时间 地点：线上 |
| 6.6 | 招标程序 | 见第四章“招标程序” |
| 6.7 | 招标小组的组建 | 招标小组构成：5人， 招标小组成员确定方式：由医院招标采购委员会确认采购小组构成。 |
| 6.8 | 是否授权招标小组确定成交供应商 | □是 ☑否，推荐成交候选人：1 人 |
| 7.需要补充的内容 |  |  |
| 7.1 成交结果公示 |  |  |
|  | 在成交通知书发出前，采购人将成交结果在本采购项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期1个工作日。 |  |
| 7.2 招标代理费用 |  |  |
|  | 无 |  |
| 7.3 | 履约验收 |  |
|  | 采购人根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收 |  |
| 7.4 | 电子招标投标 |  |
|  | □否 ☑是，具体要求： - 本次开标方式为现场开标。 - 递交截止时间：（同投标截止时间）逾期递交的或者未递交的报价文件，平台不予受理。 3、如遇问题请及时联系工作人员。 |  |

一、总则

1.适用范围

1.1本招标文件适用于本次采购活动的全过程，本次邀请招标的预算金额为前期调研金额，报价高于市场调研的将取消评标资格。

2.定义

2.1“货物”指本招标文件中所述所有货物均必须采购国产产品。

2.2“服务”指本招标文件所述供应商应该履行的承诺和义务

2.3“潜在供应商”指符合本招标文件各项规定的合格供应商。

2.4“供应商”指符合本招标文件规定并参加招标的供应商。

3.合格供应商的条件

3.1具有本项目服务能力，符合并承诺履行本招标文件各项规定的国内供应商均可参加招标。

3.2供应商必须是已在中国境内依法登记注册的供应商，并且其所持有的由工商行政管理部门所核发的有效的营业执照上载明的营业期限剩余时间应当不少于本次采购的相关合同基本义务履行所需期限，或已经提供相关证明材料能够证明具有履约能力。否则，采购人及招标小组有权拒绝其报价。

3.3供应商应遵守有关的国家法律、法规和条例和本招标文件中规定的条件：

（1）具有本项目实施服务能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的国内供应商。

（2）投标人必须是已在中国境内依法登记注册，并持有符合法律法规规定的有效证件的供应商。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（4）本次招标不接受联合体参加。

3.4供应商获取招标文件时应登记备案，并提供有效联系方式。

3.5如供应商代表不是法定代表人（单位负责人），须持有法定代表人（单位负责人）授权委托书、法人代表（单位负责人）身份证复印件、被委托代理人身份证( 按招标文件提供的格式填写)。

4.招标费用

4.1供应商应承担所有准备和参加招标有关的费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

5.招标文件的构成

5.1招标文件由下列六部分内容组成：

第一章 邀请招标公告；

第二章 供应商须知；

第三章 评审标准及方法；

第四章 商务、技术要求；

第五章 合同模板；

第六章 响应文件格式。

5.2供应商应认真阅读招标文件中所有的条款、事项、格式和技术规范、参数及要求等。供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性招标响应是供应商的风险，有可能被认定为无效投标。

6.招标文件的澄清和修改

6.1供应商澄清要求的提交：任何已登记备案并领取了招标文件的潜在供应商，均可要求对招标文件进行澄清，按招标邀请书中的联系地址以书面形式（包括书面材料、信函、传真，下同）送达采购代理机构（或采购人）。

6.2提交首次响应文件截止之日前，采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取招标文件的供应商；不足5日的，采购人应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.3采购人将视情况确定是否有必要安排所有已登记备案并领取了招标文件的潜在供应商踏勘现场，而无论采购人是否安排踏勘现场，供应商均应将相关的因素作为投标所应考虑或依据的因素。

6.4采购人将视情况确定是否有必要召开标前会。如果召开标前会，采购人将向所有已登记备案并领取了招标文件的潜在供应商发出通知。

6.5更正公告或变更公告的内容是招标文件的必要组成部分，对所有报价人均具有约束力，提请报价人要特别注意。

三、响应文件

7.响应文件的语言和计量单位

7.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

7.2响应文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

7.3原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时招标小组可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

原版为外文的证书类、证明类文件，与供应商名称或其它实际情况不符的，供应商应当提供相关证明文件。

8.响应文件的组成及相关要求

8.1本次招标，供应商应按本招标文件要求编写投标文件（具体填写要求及格式详见招标文件第六章）。

8.2响应文件要求内容及编排顺序：

招标函

法定代表人身份证明书

法定代表人授权委托书

有效的营业执照副本（扫描件须加盖供应商电子公章）；

基本开户许可证或基本存款账户信息（扫描件须加盖供应商电子公章）

无违法记录声明

注：采购人有权在签订合同前要求成交供应商提供相关证明材料以核实成交供应商承诺事项的真实性。

本项目的特定资格要求：供应商属医疗器械生产企业的，须具备有效的《医疗器械生

产许可证》等证明文件；属医疗器械经营企业的，须具备《医疗器械经营许可证》或相关备案凭证等证明文件所有证件必须真实有效

近三年同类项目业绩

商务条款响应及偏离表

报价供应商认为需要提供的其他商务材料

（2）技术部分：

技术条款响应表

所投产品的详细描述，包含注册证

项目实施方案

售后服务方案及承诺

报价供应商认为需要提供的其他材料

8.3招标报价（单独封装）

报价一览表及分项报价表

①所有招标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价均被视为已经包含了但并不限于招标文件要求的服务与产品及其运送、安装、调试、验收、保险、税金和相关服务等的费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由报价人自行承担。

②报价人投报多包的，应对每包分别报价并分别填报“报价一览表”。

8.4为方便评审，技术文件中的各项表格必须按照招标文件第六章格式要求制作。

9.招标内容填写说明

9.1供应商应详细阅读招标文件的全部内容。响应文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应。

9.2报价人照搬照抄招标文件技术、商务要求，并未提供技术资料或提供资料不详的，招标小组有权决定是否通知报价人限期进行书面解释或提供相关证明材料。该报价人在规定时间内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，招标小组有权作无效报价处理。

9.3响应文件应严格按照招标文件第五部分的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

9.4报价一览表为第一轮招标报价，要求按招标文件提供的格式统一填写，不得自行增减内容。

9.5报价人必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标小组对其中任何资料进一步审查的要求。

10.响应文件的有效期

10.1本项目响应文件的有效期为90个日历天。有效期短于该规定期限的响应文件将被拒绝。

11.响应文件的签署及规定

11.1组成响应文件的各项文件均应遵守本条。

11.2供应商在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的电子签章。

11.3供应商应按照招标文件要求，在响应文件的封面下方和其他要求的位置填写报价人全称并加盖报价人电子签章。

11.4报价人须注意：为提倡诚实信用的报价行为，特别要求报价人应本着诚信精神，在本次响应文件的偏离表和其它偏离文件中，以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若报价人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项“不能确定”的字样。

11.5报价人应按本招标文件要求提交响应文件。由报价人授权代表签字的，报价人授权代表须将《法定代表人授权委托书》（按照招标文件提供的格式填写）附在响应文件中，否则将作无效报价处理。

11.6报价人之间不得相互串通报价，不得妨碍其他报价人的公平竞争，不得损害集采机构、采购单位或者其他报价人的合法权益。

四、响应文件的递交

12.报价人须在规定时间以前上传响应文件，否则视为放弃投标。

五、招标程序

13.本次招标原则上采取一轮招标、 两轮报价的方式进行。具体轮次由本项目招标小组根据现场招标情况确定。

14.具体招标内容要求按下表顺序进行：

1）成立招标小组：

①采购人根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点提出组成申请，按规定程序组建招标小组。其中评审专家不得少于招标小组成员总数的三分之二。

②由采购人工作人员主持，通过民主推选方式确定一人为招标小组组长，负责主持本次招标工作。

- 2）组织技术、商务招标：

①采购机构工作人员按照招标文件规定的时间、地点主持开标，招标小组参加并签到；

②招标小组专家依据招标要点，结合专家书面审核意见和报价人技术、商务响应情况，进行技术、商务、合同草案条款打分；

③招标结束后，由招标小组组长主持，结合技术、商务合同草案条款招标的总体情况，对采购项目的技术、商务、合同草案条款要求进行统一调整，并将调整意见书面通知所有参与招标的报价人，要求各报价人作出书面承诺。

④⑤采购机构工作人员将分别记录商务和技术部分评分汇总。

- 3）资格性、符合性审查：文件初审，招标小组各评审专家对投标供应商的响应文件作资格性、符合性审查。

- 4）最终报价（需要的话）：

①各报价人以技术、商务招标后的书面承诺为基础，进行第二轮报价。

②报价人须按照招标小组确定的最终报价时间统一报出，并在规定时间统一提交招标小组组长；

③招标小组组长收到全部报价供应商最终报价后向招标小组成员通报报价情况，并对各报价人的最终报价进行合理性审核，如招标小组一致认为某个报价人的最终报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，招标小组有权决定是否通知报价人限期进行书面解释或提供相关证明材料。该报价人在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，招标小组有权作出无效报价处理。

④招标小组成员传阅并签字确认后，向所有参与报价的供应商公布最终报价情况。

⑤已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据招标情况退出招标。

7）确定成交供应商：

①在最终报价的基础上，招标小组按本招标文件中确定的评分标准进行综合评分。

②按综合得分由高至低依次排序，确定成交供应商，编写评审报告。

综合评分法，是指响应文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商的评审方法。

评审时，招标小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。按照评审得分由高到低顺序确定成交供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序确定。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序确定。

15.招标保密

15.1招标开始之后，直到授予成交供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向供应商或其他与评标无关的人员透露。

15.2在招标期间，报价人企图影响集采机构或招标小组的任何活动，将导致报价被拒绝，并承担相应的法律责任。

16.关于报价人瑕疵滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应作拒绝或无效报价处理的情形，即便未被及时发现而使该报价人进入初审、招标或其它后续程序的，包括已经签约的情形。一旦被发现，采购代理机构有权采取相应的补救及纠正措施。

17.采购项目终止或取消

17.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止邀请招标采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的邀请招标采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

17.2在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送医院。

六、签订合同

18.成交通知

18.1成交供应商确定后，采购人将在刊登本次邀请招标公告的媒体上发布成交结果公告，并以书面形式向成交供应商发出成交通知书，但该成交结果的有效性不依赖于未成交的供应商是否知道成交结果。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

18.2采购人对未成交的供应商不做未成交原因的解释。

18.3成交通知书是合同的组成部分。

19.成交服务费（如有）

19.1由成交供应商支付，在领取成交通知书之前一次性付清。投标人在报价时综合考虑。

20.签订合同

20.1成交供应商应在接到成交通知书30日内与采购人签订政府采购合同。

20.2成交供应商应按照招标文件、响应文件及评审过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。成交供应商不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

七、保密和披露

21.保密

21.1供应商自领取招标文件之日起，须承诺承担本采购项目下保密义务，不得将因本次采购获得的信息向第三人外传。

22.披露

22.1采购人有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

22.2在采购人认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人无须事先征求供应商/成交供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商/成交供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商/成交供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

八、询问和质疑

23.供应商有权就招标事宜提出询问和质疑

23.1采购程序受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。

23.2供应商对招标文件条款或技术、商务参数有异议的，应当在开标前通过澄清或修改程序提出。

23.3供应商对采购事项有疑问的，可以向采购人提出询问。

23.4供应商认为其投标未获公平评审或采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。

23.5质疑应当以书面形式向采购人提出，经法定代表人（单位负责人）签字并加盖公章。

23.6质疑书应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、质疑事项、法律依据（具体条款）、质疑人全称、法定代表人（单位负责人）签字、盖章、有效联系方式（包括手机、传真号码）。

23.7质疑应按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附相关证明材料。质疑材料应为简体中文，一式二份。

23.8有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人可不予受理：

（1）未在有效期限内提出质疑的；

（2）质疑未以书面形式提出的；

（3）所提交材料未明示属于质疑材料的；

（4）质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章的；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章，但没有法定代表人特别授权的；

（5）质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

（6）质疑事项已经进入投诉或者行政复议或者诉讼程序的；

（7）质疑书未附相关证明材料，被视为无有效证据支持的；

（8）供应商对招标文件条款或技术参数有异议，未在开标前通过澄清或修改程序提出，并且供应商已经参与投标，而于开标后对招标文件提出质疑的；

（9）在提出本次质疑前半年内连续三次质疑而无事实依据的；

（10）其它不符合受理条件的情形。

23.9采购人将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

第三章  评审标准及方法

一、评标原则

招标小组在评审时，依据最后报价和各项技术、服务因素对供应商进行综合评价，包括但不限于以下各项因素：

投标报价；

投标方案的合理性；

供应商提供的其它内容和条件。

- 二、评标方法

评审采用百分制综合评估法，满分100分。按评审后得分由高到低顺序排列推荐供应商。得分相同的，按招标报价由低到高顺序排列。得分且招标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

采用综合评分法的，最低有效报价不能作为中标的保证。

三、评标标准

一、商务部分

1、业绩 提供投标截止日前近三年内同类型项目的合同（包括合同首页、签字盖章页）

2、投标文件响应程度 - 投标文件完全响应招标文件要求，字迹清晰。

二、技术服务部分

1、技术参数 满足招标文件全部技术参数要求。

2、项目进度安排 有项目实施时间进度计划及进度表； 无项目实施时间进度表不得分。

- 3、技术团队人员配备情况： - （1）具备开展项目实施和技术支持的能力； - （2）具备现场技术支援的能力；

4、售后服务承诺 （1）根据售后服务方案的描述进行打分 （2）根据投标人描述的应急保障措施进行打分 （3）在质保期内对维修承诺进行打分 （4）对服务时间的响应情况进行打分

5、供货安装方案 （1）供货方案步骤紧凑，实施可靠 （2）根据各投标人针对本项目制定的运输及装卸措施打分 （3）根据各投标人针对本项目制定的安装实施进度打分 （4）根据各投标人针对本项目制定的验收组织安排打分

6、技术培训 （1）投标人提供的培训方案中包括相应的应用培训指导打分 （2）投标人提供的培训方案中包括相应技术支持服务打分 （3）投标人提供的培训方案中培训次数多少打分

四、价格部分

满足招标文件要求且招标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 (投标报价得分四舍五入至小数点后两位） 注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供相关说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第四章  采购需求

- 一、总    则

1.投标人应仔细阅读技术文件中规定的所有条款，包括各项技术规格，并且应对全部要求做出实质性响应。

2.投标人应具有投标本次招标货物的生产能力或供货能力。

3.本技术规格与要求提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合“技术规格与要求”和有关工业标准的优质合格产品。

4.在签订合同后，采购人保留对本技术规格提出补充要求和修改的权利，中标人应承诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由采购人和中标人商定。

5.“技术规格与要求”中所使用的标准和规范如与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

6.招标人在技术服务实施过程中有权裁决投标人的职责范围，投标人应按照职责范围提供技术服务。

7.采购需求表

| 采购需求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 心电信息管理系统1套 - 心电图机6台； - 上述心电图机及现有3台心电图机接入上述系统 | 1套 |  |

- 二、技术要求

▲（一）1、心电系统中心服务器集中存储所有心电图数据，免费支持与 HIS、 LIS、 PACS、 EMR、体检等系统集成，相互调阅患者相关信息。

2、系统功能包含但不限于如下模块

| 功能模块名称 |  | 模块说明 |
| --- | --- | --- |
| CIS服务器模块 |  | 提供CIS数据库管理和存储服务 |
| CIS软件接口 | HIS医嘱查询接口、扣费接口 | 与HIS系统集成，实现电子申请，患者信息确认，心电图确认收费 |
|  | PACS接口 | 实现影像科室查阅心电报告 |
|  | 电子病历接口 | 心电图报告与电子病历集成 |
|  | 体检接口 | 体检系统检查申请查询和结果回写 |
| 预约登记 |  | 心电图电子申请，患者按照预约排队分诊 |
| 电子叫号 |  | 实现心电图检查的电子列表显示及语音呼叫功能 |
| 心电采集工作站 | 心电工作站（终端） | 提供 |
|  | 心电图机接口 | 提供 |
|  | 动态心电接口 | 提供 |
|  | 动态血压接口 | 提供 |
| 医生诊断工作站 | 心电诊断工作站（终端） | 接收门诊、体检、病房传输过来的心电图、动态心电、动态血压、肌电图等数据，集中分析处理编写报告，传送电子化报告 |
|  | 支持同时开展心电图诊断医生数量≥5名 |  |
| 临床医生工作站 | 心电报告工作站（终端） | 临床医生通过临床医生工作站浏览心电图报告与心电图原始数据 |
|  | 不限制心电图诊断报告阅读和心电原始数据浏览医生数量 |  |
| 主任审核工作站 |  | 审核、报告归档、管理、统计 |

3、系统提供 12、18 导联技术，可出具同12、18导联心电图报告。

（二）心电信息管理系统及六台心电图机要求

▲1、心电网络系统能够与发标方现有3台心电图机（迈瑞BeneHeart R12A）、本次采购的心电图机实现互联。

2、心电图机需以数字方式接入系统，不能以扫描、截屏、拷贝等方式获取数据，需输出原始数据，不能做任何二次处理，必须保证原始性。滤波须在系统中实现。 提供心电图数据可存储为 DAT、 XML、DICOM3.0、PDF、JPG、BMP 等数据；系统输出的心电图波形须与心电图机上的输出一致，不能有任何失真。

3、接入的心电设备支持有线和无线的方式传输心电数据，无需另配电脑即可直接向服务器传输数据，并根据医院实际环境进行配置。

4、采集终端支持打印功能的标准心电图机、心电采集盒、折叠电脑、平板等。

3、系统需具备登记、检查、读图、打印等功能，并能实现数据归档、检索、备份等。具有完整的分级权限管理系统，系统管理员可对不同的人员授予不同权限，可在心电图机上直接获取HIS 中的患者信息。

4、心电采集

支持医院通过院内局域网、无线网络（无线网卡或蓝牙）、普通以太网、4G 等多种方式实现心电设备检查数据上传、诊断、浏览等功能。

系统安全要求：应具有严格的身份认证和访问控制功能， 杜绝因各种非法访问对系统的安全性造成的严重损坏。

系统具有完备的信息安全保障体系，能对登录用户的身份进行认证，并跟踪用户操作。系统与数据的安全应符合国家有关法律和规定。保护患者信息隐私；保障信息传输完整性、系统数据传输和存储的保密性。

数据安全：提供对存储的数据进行定期备份及归档管理，保障医疗数据存储的连续性及稳定性。

▲5、心电图机技术要求

性能要求：参照迈瑞BeneHeart R12A，包含6台推车（移动心电图机用）。投标方根据投标心电图机型号填写下表。

| 序号 | 技术参数 | 功能有无或具体指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本应用要求 |  |
| 1.1 | 基本功能 |  |
| 1.1.1 | 交流干扰抑制及肌电滤波 |  |
| 1.1.2 | 漂移滤波 |  |
| 1.1.3 | 高频滤波 |  |
| 1.1.4 | 导联脱落检测 |  |
| 1.1.5 | AUTO/MANU测试模式 |  |
| 1.1.6 | 有中文输入功能 |  |
| 1.1.7 | 采样模式 |  |
| 1.1.8 | 支持外接扫描枪、激光打印机（USB、LAN） |  |
| 1.1.9 | 内置WIFI |  |
| 1.1.10 | 病例管理功能 |  |
| 1.2 | 供电方式 |  |
| 1.2.1 | 交、直流供电 |  |
| 1.2.2 | 内置可充电直流电池，连续工作时间(min) |  |
| 1.3 | 显示屏 |  |
| 1.3.1 | 高清液晶显示屏 |  |
| 1.3.2 | 显示屏可倾斜/平板便携式 |  |
| 1.3.3 | 显示屏尺寸 |  |
| 1.4 | A/D转换位数 |  |
| 1.5 | 心电分析采样率 |  |
| 1.6 | 起搏检测能力 |  |
| 1.7 | 具有抗除颤保护和起脉搏冲抑制电路 |  |
| 1.8 | 自动心电分析，实时和回顾记录心电，具有心律失常分析 |  |
| 1.9 | 手动、自动增益控制 |  |
| 1.10 | 手动、自动记录模式，可打印记录心电波形、心电分析报告、导联名称、走纸速度、增益、滤波器参数等 |  |
| 1.11 | 同步打印波形道数 |  |
| 1.12 | 存储容量 |  |
| 2 | 技术性能要求 |  |
| 2.1 | 定标电压误差 |  |
| 2.2 | 灵敏度增益 |  |
| 2.2.1 | 档位 |  |
| 2.3 | 记录速度 |  |
| 2.4 | 输入电压范围 |  |
| 2.5 | 电压测量误差 |  |
| 2.5.1 | 幅频特性 |  |
| 2.6 | 共模抑制比 |  |
| 2.7 | 患者泄漏电流 |  |
| 2.8 | 时间常数 |  |
| 2.9 | 输入阻抗（10Hz） |  |
| 3 | 其他 |  |
| 3.1 | 传输数据 |  |
| 3.2 | 产品可以支持每份报告30秒以上的数据存储，传输，满足远程诊断需要更多信息的需求 |  |
| 3.3 | 产品具有信号质量检测功能，能识别并指示导联脱落，导联信号差，导联信号质量好，便于护士医生控制采集质量 |  |

（三）预约登记功能要求

1、登记新病人资料，能够根据检查项目自动计算费用。支持条形码扫描或就诊卡等多种识别模式。支持临床、门诊医生工作站、体检工作站电子申请单集成。

2、 能够从HIS、PACS 系统获得病人ID、基本信息、交费信息、诊断信息、检查要求等。在数据库中建立病人唯一ID，方便管理。自动产生发放心电图病人检查号，可灵活提供集中登记、分部门登记等多种方式。

（四） 分模块要求

1、 服务器端

（1）数据库模块；保证数据的安全性，方便操作和查询统计。

（2）软件要求： 支持心功能数据采集、标准化归档存储、检查数据分析、报告、 波形数据的临床浏览。

（3）登记/预约、检查、报告及打印输出、归档、等业务处理和流程管理功能。 能在不配备客户端的情况下可直接采集心电图机的数据，并能取得医院HIS系统中的病人基本信息。需具备电子病历接口，需提供完善的日志记录，需提供服务器管理工具。

2、 读图终端

（1）支持医院现有操作系统。

（2）心电室报告工作站具有检查采集、编写报告、对比分析，管理统计等功能， 以上功能可以按需进行归并。可提供心电图诊断报告、可分析的原始数据、可以进行心电图分析、测量、对比、检索等。可提供PDF图片格式，可提供多种波形显示方式， 可进行局部波形动态放大，可针对完整波形进行缩放， 可调整波形扫描速度及波形增益。

（3）具有独立的波形平滑功能，非滤波情况下提升显示质量，可比较同一病人的历史数据，提供数字标尺测量波形及完善的诊断数据库，每次编辑检查结果、 症状描述及结论后，均需保留履历，具有平均波形对比功能。

（五）心电分析功能

1、患者按照顺序依次接受心电图检查，紧急患者系统自动预判危急值语音、高亮提示医生快速处理，支持扫描排队号的条码后进行检查，同时转换心电图数据并传输到服务器中。

2、 心电医生诊断工作站不仅可以集中在心电图中心处理也可在医院任何一个客户端接收临床传输来的心电病历进行专业的心电图诊断、处理分析功能。心电图诊断报告系统要有权限管理，不同使用医生权利不同，支持多级审核。

3、 新病历到达即时提醒功能。当临床采集的病历发送过来时，心电医生工作站自动发出声音，提示医生有新病例到达，提供统一病人多次检查的回顾浏览、 同步比较，支持4人以上平均波形比较，支持2次检查的整体波形对比，支持胸部导联、四肢导联分项比较。

4、导联同屏多种显示方式，支持每组波形中任意波形单击放大功能， 每个单击放大 QRS 波群测量参数不少于 30 种，并且支持放大镜局部动态放大，电压 1.25\2.5\5\10\20\40mm\mV 调节，走纸速度调节，标尺测量。

5、支持软件内部滤波， 并可还原至采集终端设置的滤波频率 。

6、危急值提醒功能：提供心电危急值项目字典，当心电图机采集数据时，自动判别数据危急程度，对于已经判断出存在危险情况的病人即时在软件界面发出提醒标识， 以便诊断方及时处理。对于已确认为危急数据的病例，手动或自动列为危急病例， 实时向医嘱方发出提醒标识，请求及时处理。

7、系统对心电数据进行自动分析，提供 12、18 导自动分析报告、心电向量报告、 频谱心电报告， 具有 200 种以上分析结论支持， 至少四级尺度标准。 十大类诊断意见， 五大类综合判断详细区分。 分析结果支持中文或英文切换（可包含原因说明） 显示和打印语言可分别设置， 支持两版本明尼苏达码表示。（提供软件截图） 。

8、提供多种打印报告模板，具有多种报告格式， 如 18、 12*1、 3*4+1、 6*2+6*1、 6*2+1+6*1、12*1+6*1、 15*1、 3*5、 3*5+1、 3*5+3、 6+6+3、 6+6+3+1、 6+9、 6*1、 长导联（一节律）、长导联（三节律）等。

9、软件自带诊断模板、专家知识库，能够直接显示心电图机上的自动分析结论，并提供编辑修改功能。

（六）临床医生终端

可查阅心电图报告，与电子病历无缝连接，支持在电子病历中查看报告。

（七）医院信息系统集成

系统支持检查病人基本信息从医院信息系统的自动获取，支持检查报告与医院信息系统的集成，检查报告回传。

- 第五章 合同模版

合同编号：

甲方：

乙方：

甲方组织对         （项目名称）采购项目（采购编号为            ）进行采购，于     年  月  日通过公开招标，经评标委员会评定乙方                   为中标供应商。为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》，在平等自愿的基础上，按照下面的条款和条件，签署本合同。

一、合同组成及合同总价

1. 合同文件组成内容包括：本合同书、中标通知书、投标文件（含澄清内容）、招标文件（含招标文件澄清通知）等内容。

2.本合同预计总价为人民币           元，（￥          整），税率：     ，不含税价：          元。

总价包括但不限于人工、材料、器材工具、培训、维护服务费等所有含税费用，总价为不变价。

3.服务范围及内容：

4..乙方提供的服务指                                          。

……

二、合同主要条款

1.本合同的付款方式为：安装验收合格后付70%，3个月后付20%，剩余部分为质保金，质保期结束后无质量问题时支付。

2.本合同的完成时间为：                  ；服务地点为：                 。

3.甲方根据项目要求增加其他必要条款。（如果有话的）

三、合同一般条款

定义本合同中的下列术语应解释为：

1.“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

2.“合同价”系指根据合同约定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

3. “服务”系指根据合同约定乙方承担与有关的服务及提供技术援助、培训和其他类似的服务。

4. “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的服务符合合同规定的活动。

5. 服务要求

提交服务的技术服务应与招标文件规定的技术服务要求和其投标文件的技术服务相一致。若技术服务中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

6. 知识产权

乙方应保证甲方在使用该技术服务或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿，导致甲方不能使用成果的应退还全部项目费用，并承担违约责任及赔偿因此给甲方造成的全部损失。

- 技术成果或服务内容

合同项下技术成果或服务内容（除合同主要条款规定外）将以下列方式交付：

7.1合同生效后15天之内，乙方应将技术成果或服务内容交付甲方。

7.2双方确定，因履行本合同所产生的研究开发成果及其相关知识产权归属   甲  方所有。

7.3对在履行本合同过程中知悉的对方的客户资料、非专利技术等商业秘密和本协议文本，甲乙双方均负有保密义务。除为履行本合同需要外，未经对方书面同意不得以任何方式向任何第三方泄漏。任何一方未履行本保密条款约定之义务者，除赔偿对方因此而遭受的损失外，还应向对方支付相当于本合同总价款5%的违约金。

8. 验收

8.1验收应在甲乙双方共同参加下进行，依据制定的方案进行验收，并按国家有关规定、规范进行。

8.2甲方组织项目验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关专业人员或机构参与验收。

8.3.对验收不合格的部分，乙方应在甲方规定时间内及时整改完善直至合格。

9. 迟延交付

9.1 乙方应按照甲方规定的时间交付服务。

9.2 如果乙方无正当理由迟延交付，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

9.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交付服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交付的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间，认为理由不成立的，交货期限不予延长。

10.违约赔偿

10.1 除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交付或完成，甲方可要求乙方支付违约金。从逾期之日起每日按本合同前一月结算价 1 %的数额向甲方支付违约金；逾期3天上（含3天）的，甲方有权终止合同，乙方向甲方支付合同前一月结算价 10 %违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

10.2 因乙方原因导致本合同解除或是无法履行的，乙方应向甲方支付合同已执行总金额3%的违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

10.3 甲方有权从未支付的款项或是履约保证金中直接扣除乙方的违约金，不足的部分由乙方另行补足。

10.4 本合同所述之损失、经济赔偿是指甲方因乙方原因而造成的直接经济损失、因此而向第三方支付的赔偿金、违约金、因此而支付的诉讼费、律师费、公证费、鉴定费等全部费用。

11. 不可抗力

11.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

11.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后 3 天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

11.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 5日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

12. 税费. 本合同报价包含税费等各项费用，税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

13.合同争议的解决

13.1 因合同履行中发生的争议，可通过合同当事人双方友好协商解决。如自协商开始之起日内得不到解决，双方应将争议提交同级政府采购监督管理部门调解。调解不成的，可向甲方所在地有管辖权人民法院提起诉讼。

14. 违约解除合同

14.1 在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向乙方追诉的权利。

14.2 全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则。乙方应承担甲方购买服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

- 破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

16. 转让和分包

16.1合同不能转让。

16.2经甲方事先书面同意乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

16.3甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充。

16.4乙方擅自转让本合同或是未经甲方书面同意将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人的，甲方有权立即解除本合同，同时要求乙方支付合同总价%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失，甲方有权继续向乙方追索。

17. 计量单位

除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

18. 合同生效和其它

18.1合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。合同将在双方签字盖章后开始生效。

18.2本合同一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，具同等法律效力。本合同合计   页，缺页之合同为无效合同。

18.3其它未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国合同法》有关条款执行。

18.4本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法定代表人或代理人(签字)：               法定代表人或代理人(签字)：

地址：                                  地址：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

开户银行：                              开户银行：

账号：                                  账号：

签约时间：                              签约时间：

注：本合同样本仅供参考，具体内容由采购人和中标单位协商确定。

第六章  响应文件格式

供应商提交文件须知

1.供应商应严格按照规定的内容顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致响应文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。

2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3.本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4.招标小组将应用供应商提交的资料并根据自己的判断，决定供应商履行合同的合格性及能力。

5.供应商提交的材料将被妥善保存，但不退还。

6.全部文件应按供应商须知中规定的语言和份数提交。

（格式）

（正/副本）

响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商单位全称：                     （加盖单位电子公章）

法定代表人或被授权委托人（签字或签章）：

日期：   年     月     日

目  录

商务部分：

招标函

法定代表人身份证明书

法定代表人授权委托书

有效的营业执照副本（扫描件须加盖供应商电子公章）；

基本开户许可证或基本存款账户信息（扫描件须加盖供应商电子公章）

近三年同类项目业绩

商务偏离表

报价供应商认为需要提供的其他商务材料

技术部分：

技术偏离表

所投产品资质及详细描述

项目实施方案

售后服务方案及承诺

报价供应商认为需要提供的其他材料

价格部分：

报价一览表

分项报价表

以上内容必须在响应文件中附相关有效证明材料（加盖电子公章）

## 商务部分

招标函（格式）

：（采购单位名称）

(供应商全称)授权          (供应商代表姓名)            (职务或职称)为我方代表，参加贵方组织的                 (项目名称、项目编号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起的有效期90日历天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备本项目规定的参加采购活动的供应商应当具备的全部条件。

3、提供投标须知规定的全部响应文件。

4、按招标文件要求提供和交付的服务的招标报价详见开标一览表。

5、我方承诺：完全理解投标报价超过开标时公布的预算金额时，投标将被拒绝。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、承诺完全满足和招标响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在响应文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

8、保证遵守招标文件的规定。

9、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的招标保证金可被贵方没收。

10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

11、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部响应文件，包括响应文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

14、我方承诺接受招标文件中《合同条款》的全部条款且无任何异议。

15、我方将严格遵守相关法律法规的规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照或事业单位法人证书；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商招标的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

所有有关本投标的一切往来联系方式为：

地址：	                            邮编：

电话：	                            传真：

供应商代表姓名：

供应商代表联系电话：               （办公）             （移动）

E-mail：

供应商(电子公章)：

供应商法定代表人或其委托代理人：  （电子签章或电子签名）

日　期：

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性招标响应投标，从而导致该投标被拒绝。

二、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓    名：              性  别：

年    龄：              职  务：

系       （供应商名称）          的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

供应商（电子公章）：

供应商法定代表人或其委托代理人：     （电子签章或电子签名）

日        期:

# 三、法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于             （投标人住址）的               （供应商名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的          （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的         项目，项目编号：         以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年    月     日签字生效，特此声明。

附：被授权人身份证

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

供应商（电子公章）：

供应商法定代表人或其委托代理人：  （电子签章或电子签名）

日       期:

- 公司证照、资质、账户信息（格式）

- 五、近三年同类项目业绩

| 序号 | 项目名称 | 业主名称 | 合同金额 | 联系电话 | 联系人 | 项目完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 注：近三年指2019年9月至投标截止日前，一个完整的项目需提供合同首页、金额页、签字盖章页。 |  |  |  |  |  |  |

投标人（电子公章）：

法定代表人或其授权代表人（签字或签章）：

日   期：        年       月       日

六、商务偏离表

序号; 招标文件 商务要求; 响应文件 对应内容; 偏差情况; 备注. 说明：只填写负偏离情况，如无偏差在偏差情况一栏中填“无”。 供应商（电子公章）： 供应商法定代表人或其委托代理人： （电子签章或电子签名） 日期:

七、报价供应商认为需要提供的其他商务材料

技术部分

一、技术偏离表（格式）

| 序号 | 招标文件 要求 | 投标文件对应 要求 | 响应情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人(加盖电子公章)：

法定代表人或投标人授权代表(电子签字)：

日期：

- 二、所投产品的详细描述（内容自拟）

- 三、项目实施方案

四、售后服务方案及承诺

五、报价供应商认为需要提供的其他技术材料。

报价部分

- 一、报价一览表（格式）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

| 项目名称 | 招标报价（元） | 合同履行期限（供货期） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价(大写): ￥： |  |  |  |  |

投标人：（电子公章）

章）

年  月  日

二、分项报价表（格式）

| 序号 | 医疗设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心电信息管理系统 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 心电图机接入费 |  |  |  | 9 |  |  |  |
| 3 | 心电图机 |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 4 | 动态心电接口费 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 5 | 肌电图接口费 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总报价(大写): ￥： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人(电子公章)：

法定代表人或投标人授权代表(签字或签章)：

日　期：